Αποστειρωμένα νευροχειρουργικά βαμβάκια (patties) 1,27x1,27mm

Αποστειρωμένα νευροχειρουργικά βαμβάκια (patties) διαστάσεων 1,27x1,27mm συμβατά με το σύνολο των απαιτήσεων των χειρουργικών επεμβάσεων κρανίου-Σ.Σ. με την μέγιστη απορροφητικότητα σε ελάχιστο χρόνο(~1-2sec), με υφή πορώδους υλικού από 100% βαμβάκι που να συνδυάζει φυσική αίσθηση, με ευκαμψία και απορροφησιμότητα. Με συνοχή στην επιφάνεια, ανίχνευση στις x-ray ακτίνες, με ραφή και κορδόνι πράσινου η μπλε χρώματος